公共下水道〔汚水ます・雨水ます及び取付管〕設置承諾書

令和　　年　　月　　日

仙台市長　　　　　　様

土地所有者　〒　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　印

（☎　　　－　　　－　　　）

私所有の下記の土地に，公共下水道〔汚水ます・雨水ます及び取付管〕を設置条件に基づいて設置することを承諾します。

記

１　設置場所　住居表示　　仙台市

　　　　　　　土地の所在　仙台市

２　汚水ます・雨水ます及び取付管の設置条件

（１）土地使用は無償とする。

（２）設置に関しては，仙台市に全面的に協力すること。

（３）ますの設置位置は，道路との境界から１ｍ以内（雨水浸透ますは1.5ｍ以内）で，道路と宅地の高さ

が同じくらいのところとする。

（４）設置後の維持管理のため必要がある場合は，仙台市下水道担当職員又は仙台市から委任を受けた者が，当該土地に立ち入ることを承諾すること。

（５）故意又は不注意により破損した場合は，仙台市に届け出のうえ，使用者の負担により復旧すること。

（６）土地利用の関係から，止むを得ず設置状況を変更する場合は，仙台市に届け出のうえ，使用者の　　負担により行うこと。

（７）土地の所有権を譲渡する場合は，当該設置条件を譲渡人に継承のうえ譲渡すること。

（８）ますは，庭石・庭木等で隠さず，常時確認できる状態にしておくこと。

３　設置箇所の調査（○で囲んでください）

●土地に家屋がある

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家屋の種類 | ア 持ち家　　　イ 一戸建貸家　　　ウ アパート（　　　　　世帯）  エ 事業所　　　オ 空き家　　　　　カ その他（　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| 家屋の所有者 | 住所 |  | | |
| 氏名 |  | ☎ |  |

●土地に家屋がない 　　　　　　　　　　　　―設置箇所図―

|  |
| --- |
| 現況（　　　　　　　　　　　　　　　） |

４　ます及び取付管の規格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種　別 | 規　格 | | 取 付 管 |
| 汚水ます | 内径　　　cm  深さ　　　cm | | 内径　　　cm  管種 |
| 雨水ます | 内径　　　cm  深さ　　　cm | | 内径　　　cm  管種 |
| 汚水ます設置高さ※ | | GL±　　　　　cm | |
| 雨水ます設置高さ※ | | GL±　　　　　cm | |

※GLは，ますを設置しようとする場所の現況地盤高とし，記入する数値はます蓋の高さとGLの差とする。

公共下水道〔汚水ます・雨水ます及び取付管〕設置承諾書

**記入例**

2部作製し，土地所有者・仙台市で1部ずつ保管

令和　　年　　月　　日

設置することを承諾した日（設置前）

仙台市長　　　　　　様

土地所有者　〒980－8671

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　仙台市青葉区国分町三丁目7番1号

土地の所有者の住所・氏名・捺印

※申請者ではない

氏　名　宮城野　泉　　　　　　　　　　　印

（☎　022－261-1111　）

私所有の下記の土地に，公共下水道〔汚水ます・雨水ます及び取付管〕を設置条件に基づいて設置することを承諾します。

住居表示

未定の場合は開発時の宅地番号を記載

記

１　設置場所　住居表示　　仙台市M区123番4　or　宅地1

地番

※住居表示 = 地番 であれば，

記載不要。

　　　　　　　土地の所在　仙台市M区123番4

２　汚水ます・雨水ます及び取付管の設置条件

（１）土地使用は無償とする。

（２）設置に関しては，仙台市に全面的に協力すること。

（３）ますの設置位置は，道路との境界から１ｍ以内（雨水浸透ますは1.5ｍ以内）で，道路と宅地の高さ

が同じくらいのところとする。

（４）設置後の維持管理のため必要がある場合は，仙台市下水道担当職員又は仙台市から委任を受けた者が，当該土地に立ち入ることを承諾すること。

（５）故意又は不注意により破損した場合は，仙台市に届け出のうえ，使用者の負担により復旧すること。

（６）土地利用の関係から，止むを得ず設置状況を変更する場合は，仙台市に届け出のうえ，使用者の　　負担により行うこと。

（７）土地の所有権を譲渡する場合は，当該設置条件を譲渡人に継承のうえ譲渡すること。

（８）ますは，庭石・庭木等で隠さず，常時確認できる状態にしておくこと。


３　設置箇所の調査（○で囲んでください）

●土地に家屋がある

どちらか一方のみ

記載

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家屋の種類 | ア 持ち家　　　イ 一戸建貸家　　　ウ アパート（　　　　　世帯）  エ 事業所　　　オ 空き家　　　　　カ その他（　　　　　　　　　　　　　）  ますと周囲の構造物を簡易的に図示し，離隔を記入。  ます，側溝，土地境界等 | | | |
| 家屋の所有者 | 住所 |  | | |
| 氏名 |  | ☎ |  |

●土地に家屋がない 　　　　　　　　　　　　―設置箇所図―

|  |
| --- |
| 現況（　　住宅用地　　　　　　　　） |

４　ます及び取付管の規格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種　別 | 規　格 | | 取 付 管 |
| 汚水ます | 内径　30　cm  深さ　90　cm | | 内径 15 cm  管種　VU |
| 雨水ます | 内径　40　cm  深さ　90　cm | | 内径 15 cm  管種 VU |
| 汚水ます設置高さ※ | | GL±　0　cm | |
| 雨水ます設置高さ※ | | GL±　0　cm | |

※GLは，ますを設置しようとする場所の現況地盤高とし，記入する数値はます蓋の高さとGLの差とする。