貯　蔵　施　設　（　設　備　）明　細　書

［ 施 設 概 要 ］

（１）規　模

| 面 積 | ㎡ |
| --- | --- |
| 最大貯蔵量 | ㎏ |

（２）構造等（詳細は別添図のとおり）

| 屋根 | ・スレート ・その他（ ） |
| --- | --- |
| 壁 | ・Ｃ種重量ブロック厚 ㎝ 空洞部 充てん ・その他（ ） |
| 配筋 | ・９㎜φ縦横 400㎜ピッチ 主筋 13㎜φ ・その他（ ） |
| 扉 | ・甲種防火戸 厚さ ㎜ ・その他（ ） |
| 転倒転落 防止設備 | ・フック（ か所）による鎖がけ ・その他（ ） ・防止設備なし（内容積が５㍑以下のものに限る。） |
| 消火設備 | ・粉末消火器ＡＢＣ 型 本 ・その他（ ） |
| 警戒標識 | ・高圧ガス容器置場・・・ 個 ・火気厳禁・・・・・・・ 個 ・立入禁止・・・・・・・ 個 を か所に掲示 ・その他（ ）・・ 個 |
| 換気装置 | ・自然換気（換気孔 ｃ㎡× 個） ＊床面積１㎡当たり300ｃ㎡以上 ・強制換気 型式 能力 ㎥／㎡・min ＊床面積１㎡当たり0.5㎥/min以上 |
| 温度計 | 個 |