〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 1.特記仕様書-5におきまして、共用廊下 | １．宜しいです。 |  |
| 金属製ｽｸﾘｰﾝ（詳細図参照）とありますが、 |  |  |
| 平面図に記載の「ｽｸﾘｰﾝ＊＊枚」は詳細図 |  |  |
| D-16のW250×D40×H2600･2550/1枚を |  |  |
| 指すと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さ |  |  |
| い。（図面番号A-107､A-207～222､A-504） |  |  |
| 2.特記仕様書-5におきまして、ｸｰﾗｰ取付用 | ２．「洋室･1､-2の2か所のみ」を正としま |  |
| ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄの数量について「車椅子×3台」 | す。 |  |
| とありますが、展開図では「洋室･1､-2の |  |  |
| 2か所のみ」です。いずれを正とするか |  |  |
| 御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-107、A-322） |  |  |
| 3.詳細図-6D-41に「ｴｱｺﾝ用ｽﾘｰﾌﾞSU管 | ３．各部屋の平面詳細図に記載しています。 |  |
| 100Φ窓台用」の記載がありますが、平面 |  |  |
| 詳細図･展開図には75Φのみで100Φの記載 |  |  |
| はありません。100Φの有無と有りの場合 |  |  |
| 「窓台用」の位置･詳細･適用範囲を併せて |  |  |
| 御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-507、A-318～333） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 4.特記仕様書-3金属工事におきまして | ４．宜しいです。 |  |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木等の表面処理種別の記載が |  |  |
| ありません。ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の表面処理※B-1 |  |  |
| 種※標準色に倣うと考えますが宜しいで |  |  |
| しょうか。考えが異なる場合は詳細を併せて |  |  |
| 御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-105） |  |  |
| 5.特記仕様書-5及び平面詳細図･展開図-1 | ５．㈱ヤガミ |  |
| （車椅子）におきまして、「車椅子住戸用 | エレベーターキッチン YFE-210PS同等品 |  |
| ｷｯﾁﾝ（上下可動ﾀｲﾌﾟ）ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ流し台とあり | とします。 |  |
| ますが、仕様・程度が不明です。詳細・対応 |  |  |
| を御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-107、A-322･323） |  |  |
| 6.特記仕様書･5に「部屋番号案内板（詳細 | ６．A-501 S-4図です。 |  |
| は図示）」とありますがｻｲﾝ図等と品名が合致 |  |  |
| するものが見受けられません。有無及び有り |  |  |
| の場合は詳細を御指示下さい。 |  |  |
| （図面A-107） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 7.特記仕様書-5にあります下記の部材の | ７． |  |
| 仕様・程度を御指示下さい。 | 室名札：杉田エースNP-8S 同等品 |  |
| ＊SUS室名札（部屋番号入り） | 新聞受け：杉田エースNM-40同等品 |  |
| ＊新聞受け（ｽﾃﾝﾚｽHL） | ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ：SUS製 丸型 ﾘﾝｸﾞ径φ140程度 |  |
| ＊ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ（便所） | とします。 |  |
| （図面番号A-107） |  |  |
| 8. 2棟・4棟の1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ･ﾃﾗｽにあります | ８． |  |
| 片開き扉の材質･仕上･程度等の仕様が不明 | アルミ製 直付けタイプ |  |
| です。詳細を御指示下さい。 | W800 H1,200 片開き |  |
| （図面番号A-211･212、A-219･220） | （三協立山ｱﾙﾐ ﾆｭｰｶﾐﾌｨ１２型 同等品） |  |
|  | とします。 |  |
| 9. 詳細図-4D-24有孔ﾚﾝｶﾞ壁につきまして |  |  |
| ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ･縦筋･横筋･れんが一体にて取り | ９． |  |
| 扱う指定工法がありましたら御指示下さい。 | 指定はありません。 |  |
| （図面番号A-505） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 10. 矩計図におきまして、屋根:ｱｽﾌｧﾙﾄ露出 | １０． |  |
| 防水（OR-1）：脱気工法とありますが、仙台 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水の仕様は、特記仕様書－２ |  |
| 市及び国交省の標準仕様書に記載の無い工 | ９章 ０１ を正とし、OR-1を誤とします。 |  |
| 法です。いずれの工法･仕様か、又は国交省 |  |  |
| の標準仕様書において断熱材を含めた露出 |  |  |
| 防水工法を併せて御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-301～304） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 11.建設発生土処理（埋戻に使用する以外の | １１．宜しいです。 |  |
| 根切残土）において、図面から判断しまして、 |  |  |
| 搬出場所は現場より17kmの指定場所へ |  |  |
| 搬出までとし、指定現場での堆積作業等は |  |  |
| 無いものと考えて宜しいでしょうか。 |  |  |
| （図面番号A-103） |  |  |
| 12.上記指定現場での発生土の処分料金等は | １２．宜しいです。 |  |
| 無いものと考えて宜しいでしょうか。 |  |  |
| 処分料金等がある場合は料金を御指示 |  |  |
| 下さい。 |  |  |
| （図面番号A-103） |  |  |
| 13.杭残土の処分方法について、図面に | １３． |  |
| 指示がございません。建設汚泥ﾘｻｲｸﾙ工場で | 現場にて中間処理のうえ、一般土として |  |
| 中間処理の上、一般残土（土砂）扱いで | 搬出します。 |  |
| 根切残土と同様の指定場所に搬出するもの |  |  |
| と考えて宜しいでしょうか。 |  |  |
| 異なる場合は処分方法及び搬出場所に |  |  |
| ついて御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-103） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| 14.梁貫通孔補強筋は既製品を使用しても | １４．宜しいです。 |  |
| 宜しいでしょうか。異なる場合は |  |  |
| 各棟について、数量の記載があります |  |  |
| ｽﾘｰﾌﾞについて、径ごとの場所及び配筋を |  |  |
| 御指示下さい。 |  |  |
| （図面番号A-108） |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。