## 別表第３
別表第3（第３条関係）
加点項目
種類 | 番号 | 評価項目 | 必要条件 |  | 基礎点 | 質による加算 |  | 量による加算 | 点数
[6 empty] | 優（+5点） | 良（加算なし） | （+5点）
緑視効果を高める緑化 | ① | 接道部を緑化する | ・ ・ ・ | 延長10ｍ以上の道路境界線一辺を対象とし、当該接道部面積（道路境界線から水平距離が２ｍ以内の敷地）の１/３以上を緑化すること（当該接道部に車両出入口がある場合はこれを算定から除くことができるが、除いた場合の接道部延長が10ｍ以上であること） 当該実緑化面積のうち、1/2以上が樹木によること 当該部分を道路から容易に見ることができること | 5点 | 当該実緑化面積のうち、高木又は中木による部分が1/2以上 | 当該実緑化面積のうち、高木又は中木による部分が1/2未満 | 必要条件を満たす接道部が２か所以上
| ② | 階層的に緑化する | ・ | ①「接道部を緑化する」又は⑫「アプローチを緑で飾る」のいずれかに該当する植栽部分について、高木又は中木と低木又は地被植物との重なる部分の面積が15㎡以上であること | 5点 |  |  | 当該面積が30㎡以上
| ③ | 壁面を緑で彩る | ・ ・ ・ ・ | 植栽基盤を壁面に取り付ける工法等により、緑化施工時点から対象とする壁面が十分緑化されること 当該実緑化面積が10㎡以上であること 道路から容易に見ることができ、道路に面する地盤からの高さが概ね10ｍ以下の場所であること 植栽内容がコケ類等によらないこと | 10点 | 使用する植物が3種類以上 | 使用する植物が３種類未満
| ④ | シンボルツリーを植える | ・ ・ ・ ・ | 生育状態が健全で、且つ、樹形が良好であり、シンボルツリーとして際立つこと 来訪者が容易にみることができる場所にあること 樹高７ｍ以上であること 十分な生育空間が確保されている樹木であること | 5点 | 胸高幹周0.9ｍ以上又は樹高10ｍ以上 又は保存樹木に指定されている樹木 | 植栽時樹高が7ｍ以上で、樹冠投影面積の直径を5ｍとみなした場合でも十分な生育空間が確保されている樹木 | 対象樹木が2本以上
防災・減災、都市環境の緩和に取り組む緑化 | ⑤ | 地表面を緑化する | ・ | 地表面の緑化面積（天井又は梁下部分及び駐車場部分を除く）が公開空地面積の３０％以上であること | 10点 | 当該実緑化面積のうち、高木又は中木による面積の割合が30％以上 | 当該実緑化面積のうち、高木又は中木による面積の割合が30％未満
| ⑥ | 樹木で緩衝をつくる | ・ ・ ・ ・ | 敷地境界線一辺を対象として、当該部分に接する場所を高木又は中木により列植して緑化すること 植栽延長は当該敷地境界線延長の1/2以上、且つ、5ｍ以上であること 植栽密度は延長１ｍあたり２本以上の生垣とするか、又は樹冠投影面が概ね接する程度とすること ①「接道部を緑化する」を加点項目として選択していないこと | 10点
| ⑦ | 屋上を緑化する | ・ ・ ・ | 出入り可能な屋上部分に土壌厚が概ね15㎝以上の植栽基盤を整備して緑化すること 当該実緑化面積が出入り可能な屋上の水平投影面積の2％以上であること 植栽内容がコケやセダム類によらないこと | 5点 | 高木又は中木の植栽を含む | 低木や地被植物のみ | 当該実緑化面積が出入り可能な屋上の水平投影面積の４％以上
| ⑧ | 壁面を緑化する | ・ ・ ・ ・ | 建築物の外壁部分（フェンス等を除く）を壁面緑化補助資材を用いて緑化すること 当該実緑化面積が建築面積の２％以上であること 植栽内容がコケ類等によらないこと ③「壁面を緑で彩る」を加点項目として選択していないこと | 5点 | 緑化施工時点から当該部分が十分に緑化されている | 植物の今後の生育により、当該部分が十分に緑化されると見込まれる | 当該実緑化面積が建築面積の４％以上
| ⑨ | 緑で雨水を浸透させる | ・ ・ ・ | 雨庭の実緑化面積が10㎡以上であること 窪地や樋の接続、透水性舗装等により、植栽地の周囲から雨水を集水する構造となっていること 植栽基盤の地下部分に十分な深さの砕石層の整備（深さ30㎝以上を目安とする）又は浸透設備の設置がされていること | 15点
憩いと交流の場となる緑化 | ⑩ | 木陰をつくる | ・ ・ ・ | ベンチに木陰をつくるように高木又は中木で緑化すること ベンチとして認識しやすく、座りやすい形態となっていること 木陰のあるベンチの座席数が4席以上であること | 5点 | ベンチの座面が木製 | ベンチの座面が木製以外
| ⑪ | 四季の変化をつける | ・ ・ | 次のいずれかに該当するもの 高木及び中木について、植栽本数の30％以上が落葉樹であること ただし、常緑樹の生垣等がある場合には、落葉樹の割合算出にあたってこれを除くことができる 高木及び中木について、樹種が7種類以上であること ただし、低木についても、3種類まではこれに含めることができる | 5点 | 必要条件のどちらにも該当する | 必要条件のいずれかに該当する
| ⑫ | アプローチを緑で飾る | ・ ・ ・ | 施設の入り口に向かうアプローチや園路等（接道部を除く）の脇を緑化すること 植栽総延長が5ｍ以上かつ、当該植栽延長の1/2以上が樹木によること 当該植栽部分を①「接道部を緑化する」又は⑥「樹木で緩衝をつくる」の評価対象としていないこと | 5点 | 当該アプローチ部分の両脇を緑化 | 当該アプローチ部分の片側を緑化
| ⑬ | 緑でおもてなしを演出する | ・ ・ ・ ・ | 来訪者へのおもてなしを趣旨とした緑化であること 施設入口付近等の視認性の高い場所であること 一目で視認できる範囲内に、「植栽配置の工夫」及び「植栽内容の工夫」が施され、見る人を楽しませる設えとなっていること 当該植栽部分を①「接道部を緑化する」、⑥「樹木で緩衝をつくる」、⑫「アプローチを緑で飾る」のいずれかの評価対象としていないこと | 10点
| ⑭ | 屋内を緑化する | ・ ・ ・ | 一般開放されたロビー等の屋内を緑化すること 十分な採光が確保される大規模な吹き抜けとなっている場所であること 実緑化面積が10㎡以上であること | 5点 | 植栽を屋外から視認できる | 植栽を屋外から視認できない
| ⑮ | 利用しやすい芝生広場をつくる | ・ ・ ・ ・ | 実緑化面積が50㎡以上であること 長辺が短辺の2倍以下のひとまとまりの緑地であること 十分な踏圧対策がとられていること 芝生内への立ち入り及び利用可能であること | 10点
| ⑯ | 水景施設をつくる | ・ ・ ・ | 水平投影面積が5㎡以上又は延長が5ｍ以上の水景施設を設置すること 当該水平投影面の外周の1/2以上が植栽に接すること 水の循環設備を設置すること | 15点
| ⑰ | 緑を通じた活動の場をつくる | ・ ・ | 緑化空間を通じた活動の目的及び対象が明確であること 利活用の目的に応じた植栽内容及び設えとなっていること | 10点
地域の生態系に配慮した緑化 地域の景観に調和する緑化 | ⑱ | 既存樹木を保全する | ・ | 従前の土地利用時点における既存高木のうち、敷地内での存置や移植等により保全する本数の割合が一定以上であること ただし、病虫害等により保全が著しく困難なものを除く | 5点 | 保全する既存高木本数の割合が50％以上 | 保全する既存高木本数の割合が25％以上50％未満
| ⑲ | 郷土種を使用する | ・ ・ | 高木及び中木について、植栽本数の30％以上が郷土種であること 高木及び中木について、郷土種を4種類以上使用すること ただし、⑪「四季の変化をつける」の樹種７種類にカウントしているものを除く | 10点
| ⑳ | まとまった緑地を設ける | ・ ・ ・ ・ ・ | 長辺が短辺の2倍以下のひとまとまりの緑地であること 植栽基盤の表面が舗装されていないこと（園路等は可） 実緑化面積が100㎡以上であること 実緑化面積のうち、高木又は中木による面積の割合が30％以上であること 当該部分を⑮「利用しやすい芝生広場をつくる」の評価対象としていないこと | 10点
| ㉑ | 周囲のみどりと連続させる 街並みとの調和を図る | ・ ・ | 次のいずれかに該当すること 敷地周辺のみどりとの連続が感じられるように、植栽配置や緑のボリュームの工夫が認められること 敷地周辺の街並みとの調和が感じられるように、植栽内容や樹種選定の工夫が認められること | 5点 | 必要条件のどちらにも該当する | 必要条件のいずれかに該当する
減点項目
分類 | 番号 | 評価項目 | 評価内容 |  | 基礎点 | 評価 |  |  | 点数
[6 empty] | A（減点なし） | B（－10点） | C（－20点）
持続可能となる植栽計画 適切な維持管理計画 | ① | 生育空間の確保 | ・ | 高木及び中木の植栽本数のうち、十分な生育空間が確保されている樹木本数の割合 | 0点 | 90％以上 | 70～90％ | 70％未満
| ② | 樹種選定 （日照条件、風条件） | ・ | 高木及び中木の植栽本数のうち、植栽場所の日照条件と風条件を考慮して、適切な耐性をもつ樹種を選定している本数の割合 | 0点 | 90％以上 | 70～90％ | 70％未満
| ③ | 植栽基盤 （水環境、土壌環境） | ・ ・ ・ ・ | 植栽基盤について、次の事項の整備がされている 必要に応じて潅水のための設備が設置されている 植栽内容に適した有効土層厚が確保されている 必要に応じて樹木の根上がり対策及び踏圧対策がされている 必要に応じて土壌改良等がされている | 0点 | 問題なし |  | 不十分
| ④ | 維持管理計画 | ・ | 植栽の維持管理について、管理者、内容、頻度が適切かつ明確な計画が立てられている | 0点 | 問題なし |  | 不十分
憩いと交流の 場となる緑化 | ⑤ | 快適で安全な植栽配置を考える | ・ ・ ・ ・ ・ | 植栽配置について、次の事項に配慮をしている 敷地内の歩行動線を妨げず、十分な歩行空間を確保している 一般利用が可能な滞留空間の出入口を遮蔽せず、人の出入りや見通しの良さに配慮している 車両出入口付近等に死角をつくらず、安全性に配慮している 避難経路や施設の管理上必要な通路等を塞いでいない ベンチ等の視点場からの人の視軸線を考慮して、街並み景観を遮っていない | 0点 | 問題なし |  | 不十分
[8 empty] | 合計点数 | 0